2.07

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiál** | **ks** |
| **Hrubá elektroinstalace** |  |
| Drobný spojovací materiál | 1 |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 45 |
| Kabel CYKY 3Cx2,5 | 35 |
| Krabice KP 68 | 1 |
| Krabice KPR 68 | 2 |
| Sádra stavební | 0,33 |
|  |  |
| **Kompletace elektroinstalace** |  |
| Materiál doprava | 1 |
| Svítidlo MASSIVE LAKE | 3 |
| Svítidlo MASSIVE SEABORD | 2 |
| Svítidlo PHILIPS ECOMODOS | 1 |
| Svorka světelná 4 vodičová | 12 |
| Vypínač č. 5 | 2 |
| Zásuvka jednoduchá | 1 |
|  |  |
| **Rozvaděč** |  |
| Jistič 10B1 | 1 |
| Jistič 16/2N/0,03 | 1 |
| Jistič 16B1 | 1 |
| Koncovka lišty propojovací | 2 |
| Lišta propojovací | 0,33 |
| **Celkem:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena montážního materiálu elektroinstalace: | 1 |  |
| Cena montážních a demontážních prací elektroinstalace: | 30 |  |
| Cena revizní zprávy: |  |  |
|  |  |  |
| Cena celkem |  |  |

2.14

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiál** | **ks** |
| **Hrubá elektroinstalace** |  |
| Drobný spojovací materiál | 1 |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 20 |
| Kabel CYKY 3Cx2,5 | 30 |
| Krabice KP 68 | 1 |
| Krabice KPR 68 | 1 |
| Sádra stavební | 0,33 |
|  |  |
| **Kompletace elektroinstalace** |  |
| Materiál doprava | 1 |
| Svítidlo MASSIVE LAKE | 2 |
| Svítidlo MASSIVE SEABORD | 1 |
| Svítidlo PHILIPS ECOMODOS |  |
| Svorka světelná 4 vodičová | 4 |
| Vypínač č. 5 | 1 |
| Zásuvka jednoduchá | 1 |
|  |  |
| **Rozvaděč** |  |
| Jistič 10B1 |  |
| Jistič 16/2N/0,03 | 1 |
| Jistič 16B1 | 1 |
| Koncovka lišty propojovací |  |
| Lišta propojovací |  |
| **Celkem:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena montážního materiálu elektroinstalace: | 1 |
| Cena montážních a demontážních prací elektroinstalace: | 16 |
| Cena revizní zprávy: |  |
|  |  |
| Cena celkem |  |

2.15

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiál** | **ks** |
| **Hrubá elektroinstalace** |  |
| Drobný spojovací materiál | 1 |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 35 |
| Kabel CYKY 3Cx2,5 | 30 |
| Krabice KP 68 | 1 |
| Krabice KPR 68 | 1 |
| Sádra stavební | 0,33 |
|  |  |
| **Kompletace elektroinstalace** |  |
| Materiál doprava | 1 |
| Svítidlo MASSIVE LAKE | 2 |
| Svítidlo MASSIVE SEABORD | 1 |
| Svítidlo PHILIPS ECOMODOS |  |
| Svorka světelná 4 vodičová | 4 |
| Vypínač č. 5 | 1 |
| Zásuvka jednoduchá | 1 |
|  |  |
| **Rozvaděč** |  |
| Jistič 10B1 |  |
| Jistič 16/2N/0,03 | 1 |
| Jistič 16B1 | 1 |
| Koncovka lišty propojovací |  |
| Lišta propojovací |  |
| **Celkem:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena montážního materiálu elektroinstalace: | 1 |
| Cena montážních a demontážních prací elektroinstalace: | 30 |
| Cena revizní zprávy: |  |
|  |  |
| Cena celkem |  |