## 2x Kamerový bod
Kalkulace - nové 2 CCTV body
Nabídka na dodávku otočných kamer a pevných kamer
do nové optické sítě, na MP Kolín, monitoring CCTV stavu
Body - Barborka, Zimní stadion
s.r.o.
Materiál (1), Montáž (2) | Druh | ks,m | nák.j.c. | nák.celk. | Kč/ks,m | Propoj | Kč celkem
Kamera Speed Dome IP Vivotek 2,1MPx SD8363E | 1 | 2
Kamera Vivotek IP 8332 | 1 | 2 | [5 empty] | 0
Licence Milestone s prodloužením servisu o 2 roky | 1 | 4
Kabel CYKY 3x1,5 / napájení od měřícího místa / | 1 | 100
Ocelové lanko s kotvícími prvky / + materiál na upevnění kabelu / | 1 | 60
Adaptér pro montáž kamer na sloup | 1 | 4
Převodník 200M-1.0.1-Box-W5 PoE s přepěťovou ochranou | 1 | 4
Převodník 200M-1.0.1-Box-W4 PoE s přepěťovou ochranou | 1 | 4
Stabilizovaný zdroj SYS DR -15-12 | 1 | 4
JE - 300 box venkovní | 1 | 4
Sestava měření odběru energie/box,digitální měřák,jistič10A,inst.m/ | 1 | 2
Vybavení kamerového bodu
Venkovní skříň Sarel 600x600x250 IP 64, zámek | 1 | 2
Držák pro rozvaděč Sarel 1000 mm středový třmen 130 mm pár | 1 | 2
Conteg ORN - 01-22/18 jednoduchý nástěný optický rozvaděč | 1 | 2 | [5 empty] | 0
Optická kazeta KOMPLET s víčkem pro 12 vláken černá | 1 | 2
Conteg ORN -M-8SC, panel pro ORN -01-8SC | 1 | 2
Conteq ORN - M-2PG, panel s průchodkama | 1 | 2
Premium Line Fiber Optic Pigtall SC 9/125-1m 0,9 mm | 1 | 10
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
1
1
| 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Fiber Arsenal spojka optických konektorů SC/SC singl | 1 | 10
Ptemium Line Optický patch kabel duplex SC-SC 09/125 | 1 | 10
Ochrana sváru LOW-COST lepidlem | 1 | 10
UPS záložní zdroj na zajištění fukčnosti bodu 5hod při výpadku el.en. | 1 | 2
Vybavení na objektu MP
Server CCTV Milestone - CPU Xeon min. 2,4GHz | 1 | 1
RAM 8GB, HDD pole min. 16TB pro data
Příslušenství - propojovací kabel na TV - do 5m
/ PC server do budoucna počítá s připojením dalších kamerových
bodů. /
Mikrotik S-35/53LC 20D | 1 | 4
TV 120cm, 3D 1920x1080 Full HD + držák-3 směry na zeď | 1 | 1
Montáž
Instalační materiál | 2 | 1
Plošina a příslušenství | 2 | 5
Montáž rozvodů,úprava , montáž kamer | 2 | 1
Montáž optického rozvaděče s přísl. | 2 | 1
Optické svary | 2 | 10
Monitoring stavu systému, PC naprogramování | 2 | 1 | [5 empty] | 0
Koordinace | 2 | 1
Dokumentace skutečného provedení | 2 | 2
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
[7 empty] | 0 | 5
0
[7 empty] | 0 | 10
[7 empty] | 0 | 10
10
10
[7 empty] | 0 | 10
0
Celkem materiál (bez DPH) | [6 empty] | 0
Celkem montáž (bez DPH) | [6 empty] | 0
Celkem recyklační poplatek | [6 empty] | 0
Celkem (bez DPH) | [6 empty] | 0
DPH (materiál) |  |  | % | #DIV/0! | 21% |  | 0
DPH (montáž) |  |  | % |  | 21% |  | 0
Celkem (včetně DPH) | [6 empty] | 0
POZNÁMKA