Městský úřad Kolín

Odbor správy bytových a nebytových prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

sprava.budov@mukolin.cz

|  | Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: | OSBN ZAKÁZKA 11987/2012 Marie Nosková 321 748 268 marie.noskova@mukolin.cz |
| --- | --- | --- |
|  | Počet listů: Příloh/listů: | 1 2/3 |
|  | Datum: | 26.10.2012 |

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dne 25.10.2012 proběhla prohlídka místa budoucí zakázky v mateřské škole v Bachmačské ulici, ze které vyplynuly nejasnosti, jež tímto upřesňuji:

- V místnosti 1.12 bude provedena výměna svodu dešťové vody ze střechy MŠ, který je skrytý v obvodové stěně v rozsahu zakomponování svodu do stávající střešní krytiny, výměna potrubí v délce do 4 m, začištění zdí, bude realizována z vnitřní části objektu;

- z výkazu výměr ruším položku pořadové číslo 54, 55 a 56;

- neoznačená položka ve výkazu výměr „pokládka lina vč. lepené lišty“ bude v celkové ploše cca 25 m2, lino bude v zátěžové třídě PVC 31;

- neoznačená položka ve výkazu výměr „dveře shrnovací – koženkové dl. 2,8 m – 2 ks“ budou výšky cca 2,55 m od podlahy po průvlak.

S pozdravem

Ing. Josef Michalčík

vedoucí  OSBN