## plášť D
DOMOV DŮCHODCŮ KOLÍN
Vyhotovení nových kanalizačních svodů napojení na dešťovou kanalizaci a odizolování základů MDD z ulice Na Petříně.
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Sazba DPH
[8 empty] | Část ozn. D |  |  |  |  | _
[8 empty] | **: Nezařazeno |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | SP | 06 | Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | SP | 013 | V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | SP | 05 | Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | SP | 07 | Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny - tak, aby byly při předání plně funkční | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | SP | 011 | V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodávatel | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | SP | 010 | Součástí ceny bude i zaměření a geometrický plán skutečného provedení v měřítku katastrální mapy - pro evidenci změn na katastrálním úřadě | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | SP | 014 | Součástí každé dodávky je i funkční odskoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | SP | 012 | Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce, zapažení, lešení apod. | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | SP | 015 | Součástí každé dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 10. | SP | 017 | Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace - atesty, návody, aj. | kom | 1 |  | 0
[8 empty] | 001: Zemní práce |  |  |  |  | _
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 113106123 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 83.2
[5 empty] | 2 | SP | 113107161 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm - použito pro opětovné použití | m2 | 83.2
[5 empty] | 3 | SP | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm - použito pro opětovné použití | m2 | 83.2
[5 empty] | 4 | SP | 132102201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, vč pažení | m3 | 74.88
[5 empty] | 5 | SP | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 74.88
[5 empty] | 6 | SP | 174101101/1 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkem se zhutněním | m3 | 54.912
[5 empty] | 7 | H | X001-01 | Štěrk fr 8-16mm - materiál vhodný do zásypů | m3 | 54.912
[5 empty] | 8 | SP | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 74.88
[5 empty] | 9 | SP | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 449.28
[5 empty] | 10 | SP | X001-02 | Poplatek za skládku ( skládkovné ) | m3 | 74.88
[5 empty] | 11 | SP | X001-03 | D+M Kanalizační potrubí vč výkopu a zásypu, napojení na stávající síť | kom | 1
_
003: Svislé konstrukce
[5 empty] | 1 | SP | 346244371/1 | Zazdívka o tl 140 mm rýh nebo kapes z cihel - zazdívka říms po svodech | m2 | 4.8
005: Komunikace
[5 empty] | 1 | SP | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 - použita rozebraná dlažba | m2 | 83.2
[5 empty] | 2 | SP | 564201111/1 | Montáž podkladu nebo podsypu ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm | m2 | 83.2
[5 empty] | 3 | SP | 564962111/1 | Montáž podkladu z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 83.2
711: Izolace proti vodě
[5 empty] | 1 | SP | X711-01 | D+M Nopová fólie vč geotextílie | m2 | 38.4
764: Konstrukce klempířské
[5 empty] | 1 | SP | X764-01 | Demontáž klempířských prvků vč odvozu | kom | 1
[5 empty] | 2 | SP | X764-02 | Montáž žlab podokapní - kotlík oválný | kus | 4
[5 empty] | 3 | SP | X764-03 | Montáž kolena horní kruhová průměr 100 mm | kus | 4
[5 empty] | 4 | SP | X764-04 | Montáž odpadní trouby kruhové průměr 100 mm - včetně objímek | m | 43.5
[5 empty] | 5 | SP | X764-05 | Dodávka klempířských prvků - žlaby, svody, kolena, aj. | kom | 1
[5 empty] | 6 | SP | X764-06 | D+M Uliční vpusť | kus | 4
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
[5 empty] | 1 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 3
_
_
_

## plášť E
DOMOV DŮCHODCŮ KOLÍN
Vyhotovení nových kanalizačních svodů napojení na dešťovou kanalizaci a odizolování základů MDD z ulice Na Petříně.
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Sazba DPH
[8 empty] | Část ozn. E |  |  |  |  | _
[8 empty] | **: Nezařazeno |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | SP | 06 | Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | SP | 013 | V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | SP | 05 | Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | SP | 07 | Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny - tak, aby byly při předání plně funkční | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | SP | 011 | V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodávatel | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | SP | 010 | Součástí ceny bude i zaměření a geometrický plán skutečného provedení v měřítku katastrální mapy - pro evidenci změn na katastrálním úřadě | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | SP | 014 | Součástí každé dodávky je i funkční odskoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | SP | 012 | Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce, zapažení, lešení apod. | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | SP | 015 | Součástí každé dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 10. | SP | 017 | Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace - atesty, návody, aj. | kom | 1 |  | 0
[8 empty] | 001: Zemní práce |  |  |  |  | _
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 113106123 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 3.4 |  |  | 20
[5 empty] | 2 | SP | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 4 |  |  | 20
[5 empty] | 3 | SP | 113107121 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm | m2 | 3.4 |  |  | 20
[5 empty] | 4 | SP | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 3.4 |  |  | 20
[5 empty] | 5 | SP | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 10.6 |  |  | 20
[5 empty] | 6 | SP | 132102101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 | m3 | 7.98 |  |  | 20
[5 empty] | 7 | SP | 174101101/1 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkem se zhutněním | m3 | 4.8 |  |  | 20
[5 empty] | 8 | H | X001-01 | Štěrk fr 8-16mm - materiál vhodný do zásypů | m3 | 4.8 |  |  | 20
[5 empty] | 9 | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1.92 |  |  | 20
[5 empty] | 10 | SP | 181006111 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 9.6 |  |  | 20
[5 empty] | 11 | SP | 180402112 | Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 | m2 | 9.6 |  |  | 20
[5 empty] | 12 | H | X001-02 | Dodávka travníku | kg | 1.5 |  |  | 20
[5 empty] | 13 | SP | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4.8 |  |  | 20
[5 empty] | 14 | SP | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 28.8 |  |  | 20
[5 empty] | 15 | SP | X001-03 | Poplatek za skládku ( skládkovné ) | m3 | 4.8 |  |  | 20
[5 empty] | 16 | SP | 112101118 | Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 900 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 | kus | 1 |  |  | 20
_
[8 empty] | 005: Komunikace |  |  |  |  | _
[5 empty] | 1 | SP | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - použita rozebraná dlažba | m2 | 1 |  |  | 20
[5 empty] | 2 | H | X005-01 | Zámková dlažba betonová BEST - Beaton tl. 60mm - rozšíření chodníku k OK schodišti | m2 | 1 |  |  | 20
[5 empty] | 3 | SP | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm | m2 | 1 |  |  | 20
[5 empty] | 4 | SP | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 1 |  |  | 20
_
[8 empty] | 711: Izolace proti vodě |  |  |  |  | _
[5 empty] | 1 | SP | X711-01 | D+M Nopová fólie vč geotextílie | m2 | 12.8 |  |  | 20
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | _
[5 empty] | 1 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 3 |  |  | 20
_
_
_