Městský úřad Kolín

Odbor správy bytových a nebytových prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

sprava.budov@mukolin.cz

|  | Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: | OSBN ZAKÁZKA 12368/2012 Marie Nosková 321 748 268 marie.noskova@mukolin.cz |
| --- | --- | --- |
|  | Počet listů: Příloh/listů: | 2 2/2 |
|  | Datum: | 26.10.2012 |

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dne 25.10.2012 proběhla prohlídka místa budoucí zakázky v Městském domově důchodců, ze které vyplynuly nejasnosti, jež tímto upřesňuji:

- Strom břízy na východní straně městského domova důchodců, který zasahuje k vnějšímu plášti objektu bude do zahájení odstraněn, kmen bude vyfrézován a není předmětem zakázky. Boční kořenový systém, pokud bude u základů objektu, kde bude realizována hydroizolace, bude součástí výkopových prací zakázky;

- podle historických zkušeností se mohou při výkopových pracích v ulici Na Petříně (ozn. D) objevit i horniny tvrdšího stupně. Pokud toto bude zjištěno budou více práce naceněny podle cenové soustavy ÚRS;

- hydroizolace nebude realizována v délce cca 3 m  na východní straně objektu (ozn. E), v místech konstrukce nákladové rampy, nebude součástí nabídky;

- vykopaná hornina, demontovaná zámková dlažba může být během realizace zakázky uskladněna na parc. č. 2606/1 (viz. přiložený plánek). Za uskladnění, dopravu a následné uvedení pozemku do původního stavu odpovídá dodavatel.

S pozdravem

Ing. Josef Michalčík

vedoucí  OSBN

# Text boxes

MÍSTO ZAKÁZKY

MÍSTO NA USKLADNĚNÍ MATERIÁLU